## Equipment price
Equipment
Item | Model / Part Number | Discription | Supplier | Brand | Lead Time | Quote Rev. | Unit price | Quantity | Total (BATH) | Unit | Referral link
1 | KV-8000 | PLC |  | KEYENCE |  |  | 115000 | 1 | 115000 | Pcs. | https://drive.google.com/file/d/130AlHXGdFTLMjl47BOySh8U0ywgxjpPj/view?usp=sharing
2 | KV-B16XC | Module In |  | KEYENCE |  |  |  | 1 | 0 | Pcs.
3 | KV-B16RC | Module Out |  | KEYENCE |  |  |  | 1 | 0 | Pcs.
4 | VT5-W10 | Touch screen |  | KEYENCE |  |  |  | 1 | 0 | Pcs.
5 | LR-Z-H500N | Sensor |  | KEYENCE |  |  | 9000 | 2 | 18000 | Pcs. | https://drive.google.com/file/d/1QhoPK7dYnlzwWeqQ7u6pD-0SPNHkXZ7T/view?usp=sharing
6 | OP87408 | backet sensor |  | KEYENCE |  |  | 200 | 2 | 400 | Pcs.
7 | OP87407 | backet sensor |  | KEYENCE |  |  | 130 | 2 | 260 | Pcs.
8 | OP87404 | backet sensor |  | KEYENCE |  |  | 400 | 2 | 800 | Pcs.
9 | CES-08 | Control Cabinet |  | TEMCO |  |  | 3500 | 1 | 3500 | Pcs. | "TAMCO" CES-08 ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดกันฝุ่นกันน้ำ ตู้เหล็กประตู 1 ชั้น มีหลังคา IP55 ขนาด : W500xH600xD250 mm. - Rubicon Engineering Co.,Ltd. จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในราคาถูก ให้บริการส่งทั่วประเทศ (rbc-rubicon.com)
10 | NV63-CV 2P-15A | ELCB |  | MITSUBISHI |  |  | 2010 | 1 | 2010 | Pcs. | NV63-CV 2P 15A 100-240V 30MA ¦ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด Class NV-C (ผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า) รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิค/ไฟกระชาก NV63-CV ¦ MITSUBISHI ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
11 | CP30-BA-2P-5A | Circuit Protector |  | MITSUBISHI |  |  | 1176 | 1 | 1176 | Pcs. | CP30-BA 2P 1-M 5A ¦ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP30-BA ¦ MITSUBISHI ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
12 | S8VK-G12024 | Switching Power Supply |  | OMRON |  |  | 4312 | 1 | 4312 | Roll | S8VK-G12024 ¦ Omron S8VK-G Switch Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264V ac ac, dc Input, 24V dc dc Output, 5A Output, 120W ¦ RS (rs-online.com)
13 | H05V-K 0.5 sq.mm blue | Wiring Cable |  | LAPP KABEL |  |  | 293 | 1 | 293 | Roll | LAPPKABEL 8110021 8121097 : H07V-K 150 sq.mm orange (thaifactorymart.com)
14 | H05V-K 1Sqmm. Brown | Wiring Cable |  | LAPP KABEL |  |  | 293 | 1 | 293 | Roll | LAPPKABEL 8110031 UNITRONIC LiYCY 6x0.25 (thaifactorymart.com)
15 | H05V-K 1Sqmm. Green/Yellow | Wiring Cable |  | LAPP KABEL |  |  | 293 | 1 | 293 | Pcs. | LAPPKABEL 8110001 OLFLEX CLASSIC 110 5G6 (thaifactorymart.com)
16 | 1.25-3YS | หางปลา แฉกเปลือย 1.25-3YS KENION |  | KENION |  |  | 192 | 1 | 192 | Pcs. | 1.25Y-3S ¦ หางปลาเปลือย รูปทรงแฉก ¦ NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
17 | BND15W | DoubleDeck Terminal Block |  | IDEC |  |  | 51 | 50 | 2550 | Pcs. | Terminal IDEC เทอร์มินอล IDEC BND15W 16A : Inspired by LnwShop.com (automationcad.com)
18 | BNDE15W | End Plate for (BND15W) |  | IDEC |  |  | 30.8 | 10 | 308 | Pcs. | END PLATE Terminal IDEC เทอร์มินอล IDEC BNDE15W : Inspired by LnwShop.com (automationcad.com)
19 | WD4060-8 (W40 X H60) | Wire Duct |  | BANDEX |  |  | 305 | 2 | 610 | Pcs. | WD-4060-8 รางวายดักส์ (W40xH60) BANDEX ราคา 305.00 บาท (sirichaielectric.com)
20 | BAA1000 | DIN RAIL 35MM ALUMINUM 1M |  | IDEC |  |  | 367 | 2 | 734 | Pcs. | BAA1000 - Idec - DIN MOUNTING RAIL, 35MM, ALUMINIUM (element14.com)
21 | YW1P-1UQ4G | Pilot Lights (Unibody Type) - Green |  | IDEC |  |  | 68 | 1 | 68 | Pcs. | YW1P-1UQ4G ¦ ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ YW ¦ IDEC ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
22 | YW1P-1UQ4R | Pilot Lights (Unibody Type) - Red |  | IDEC |  |  | 58 | 1 | 58 | Pcs. | YW1P-1UQ4R ¦ ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ YW ¦ IDEC ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
23 | YW1P-1UQ4Y | Pilot Lights (Unibody Type) - Yellow |  | IDEC |  |  | 74 | 1 | 74 | Pcs. | YW1P-1UQ4Y ¦ ไฟ ไพล็อต ซีรีส์ YW ¦ IDEC ¦ MISUMI ประเทศไทย (misumi-ec.com)
24 | L-SG108 (7") | Gigabit Switching Hub 8 Port |  | TP-LINK |  |  | 900 | 1 | 900 | Pcs. | Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG108 (7) (advice.co.th)
25 | 7D8JS01C00 | Server Lenovo ThinkSystem ST50 V2 |  | Lenovo |  |  | 19900 | 1 | 19900 | Pcs. | 7D8JS01C00 ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 V2 ราคาถูก (quickserv.co.th)
26 | EK220QH3bi | Monitor 21.5 |  | ACER |  |  | 2205 | 1 | 2205 | Pcs. | Monitor 21.5'' ACER EK220QH3bi (VA, VGA, HDMI) 100Hz (advice.co.th)
27 | MK120 | keyboard mouse set |  | Logitech |  |  | 490 | 1 | 490 | Pcs. | Logitech MK120 CORDED KEYBOARD AND MOUSE COMBO ดำ - NocNoc
28 | BV1000l-MST | Mixitmatchstore UPS APC EASY BV1000l-MST Normal |  | APC |  |  | 2895 | 1 | 2895 | Pcs. | จำหน่าย APC EASY UPS ราคาถูกที่สุด พร้อมบริการครบวงจร (quickserv.co.th)
29 | - | install network&Wiring | S.N.D Engineer co ltd | - |  |  | 72760 | 1 | 72760 | Pcs. | https://drive.google.com/open?id=1JyexyYziTt9qrDE-fWh5bMswwTMTPz7a
30 | - | Mechanic Stand Control Box | Hokkha | - |  |  | 4800 | 1 | 4800 | Pcs. | https://drive.google.com/file/d/1cwW8RGlKAQRlokp7sD2F-JZKaSzvydQt/view?usp=sharing
31 | - | Cutting Panel Cabinet & Delivery |  | - |  |  | 1000 | 1 | 1000 | Pcs.
32 |  | Safety cost |  |  |  |  | 50533 | 1 | 50533 | Pcs.
33 |  | Other equipment of wiring. |  |  |  |  | 5000 | 1 | 5000 | Pcs.
|  | Vat 7% |  |  |  |  | 20876.506 | 97 | 21798.98
[7 empty] | 319112.306 |  | 333212.98